自衛消防隊編組表

| 自衛消防隊長 |  | 林逸文 |  | 指揮、命令及監督自衛消防編組。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自衛消防副隊長 |  | 簡碩伸 |  | 輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。 |
| 班別 | 成員 |  | 任務 |  |
| 通報班 | 班長 吳玉潔、林異文 成員 周美麗. 陳銘泉. 戴吟芳. 秦珮珊. 許淑婷. 陳宗良. 辜俊庭. 蔡隆中. 蕭宏蘭. 戴賢文 洪熏璟 高惠娟 陳曉真. | 1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： 報案範例 火災！火災！在潮州鎮中山路11號潮州高中淑德樓。報案人電話：7881688. 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 3.聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： 公司主管：7881688. 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例（重複二次以上） 這裡是（總務處（或其它適合之單位）），現在在○○樓發生火災！○樓及○樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！請將瓦斯關閉，電梯停在一樓！「各位同仁請依照引導人員之指示避難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。. |
| 滅火班 | 班長 王光輝、黃慧森 成員 鍾文宏. 謝佩君. 陳怡蓁. 姚雅雯. 郭韋伶. 李欣潔. 蔡頌梅. 林麗齡 鄭酉荃 謝志河. | 1.指揮成員展開滅火工作。 2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器; 消防栓. 拔安全插銷 噴嘴對準火源 用力壓握把; 按下起動開關 連接延伸水帶 打開消防栓放水. 3.與消防隊連繫並協助之。 |
| 避難引導班 | 班長 李伯恩、周明酉 成員 黃佳宜. 林建任. 林純旭. 劉又榮 陳志忠 林雅馨. 洪育祥. 莊麗敏. 邱思璇. 李雨蓁 陳仲葳 黃金龍 陳小娟 黃秀注 謝淑惠 陳金鳳... | 1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 2.開放並確認緊急出口之開啟。 3.移除造成避難障礙之物品。 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5.運用繩索等，劃定警戒區。 6.操作避難器具、擔任避難引導。 重點; 必要裝備. 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。; ‧各居室、避難出口之萬用鑰匙。 ‧手提擴音機 ‧繩索。 ‧手電筒。 ‧其他必要之器材。. |
| 安全防護班 | 班長 蘇倍邦、林孟男 成員 林燈烟 馮鎮盛 楊繕鳴 李郁屏 洪振城 邱嘉瑩 黃恒滿 韓光俐 陳素禎 洪麗婷 陳建瀛 葉妍希 黃廣信. | 1.立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 2.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 3.電梯、電扶梯之緊急處置。 |  |
| 救護班 | 班長 潘珮瑜、李政穎 成員 黃怡玲 吳翊齊 蔡佳玲 任秀娥 何素娥 柯慶昇 鄧婉容 陳怡帆 吳冠樟 王秀鈴 羅良莉 郭清文 方慶榮. | 1.緊急救護所之設置。 2.受傷人員之緊急處理。 3.與消防人員聯絡並提供資訊。 |  |